!!МЧС ИНФОРМИРУЕТ!!
14.04.2021
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 с 01.01.2021 на территории Российской Федерации вступили в действие новые «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Указанный документ является обязательным для исполнения и предусматривает ограничительные меры и требования пожарной безопасности к порядку эксплуатации и содержания мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, а именно:
Запрещается:
· размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
· проводить изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
· размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;
· устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
· фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
· изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.
· эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
· пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
· пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
· прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
· оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
· устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);
· закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
· стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах;
· устраивать в квартирах производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение;
· использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат;
· оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, газовые плиты, непотушенная сигарета и др.);
· хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.
При обнаружении пожара или признаков горения:
· немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 112 в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;
· принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии с использованием первичных средств тушения пожара (огнетушителей, пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода и т.д.);
[bookmark: X1207a264b4c9f4df21fde20366a046b31aef217]· при наличии в здании систем противопожарной защиты привести в их в действие в ручном режиме, а именно: для системы оповещения и управления эвакуации при пожаре – приведением в действие ручного пожарного извещателя (как правило, установлены у эвакуационных выходов); для системы дымоудаления – путем нажатия кнопки с надписью «ДУ», «Дымоудаление» и т.п. (как правило, установлены внутри или непосредственной близости  от шкафа пожарного крана); для системы внутреннего противопожарного водопровода - нажать кнопку «НС», «Насос» и т.п. (как правило, установлены внутри или непосредственной близости от шкафа пожарного крана);
· при сильном задымлении эвакуационных путей и невозможности безопасной эвакуации из помещений квартиры по коридорам и лестничным клеткам, при отсутствии угрожающих жизни и здоровью проявлений опасных факторов пожара внутри помещения, необходимо оставаться в квартире, заложить щели притворов дверей мокрыми тряпками, полотенцами и иными материалами, и ожидать ликвидации пожара, по необходимости привлечь внимание пожарных и спасателей из окон и балконов;
· если пребывание в квартире не опасно для жизни – необходимо эвакуироваться в безопасное место, незадымляемую лестничную клетку, воздушную зону и т.д. предварительно защитив органы дыхания средствами самоспасения или иными подручными материалами (мокрая тряпка, полотенце и т.п.);
· при эвакуации через задымленную зону, при значительном ограничении видимос- ти – передвигаться ближе к полу;
· не пользоваться при эвакуации лифтами, не предназначенными специально для этих целей.
ВСЕГДА ПОМНИТЕ – ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!!!
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Ynpasnenue no BAO MasHoro ynpasnenus MYC Poccum no r. Mockse HANIOMUWHAET:
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AIOWMOCH HUAKOCTH W NPEAMETLI.
W nopMuin oOKypK#n ", CNUNKHK.
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Ynpaenexue no BAO [nasHoro ynpasnesua MYC Poccum no r. Mockse

~ KYNaTCA MOXHO TONIbKO B PaspeLieHHbIX MecTax;

- HENb3A HBIPATS B HESHAKOMBIX MECTaX — Ha AHE MOTYT OKA3aTLCA MPHTOMAEHHBIE
Gpeawa, Kamiw, KopATH 1 Ap.;

- He CREAYeT KyNaTLCA & 336OIOUEHHBIX MECTaX W TaM, FA CTb BOROPOCAU WA
Thia;

- He OTbIBaliTe AaneKo OT Gepera Ha HaAYBHbIX NIABCPEACTBAX — OHU MOTYT
0Ka3aTLCA HEUCIPABHBIMM, 3 3TO OUEHD ONACHO AAME AR YMEIOLIUX XOPOLIO
nnasare;

- HeIb3A UENMIATLCA 33 /IO/AKW, 3a/1€3TH Ha SHAKN HABUTALMOHHOTO 06OPYAOBaHMA
6arenbi, Byiitn 1 .4

OTPaHUuMBaIOLIHE 3OHY 3aN/bIBA, U BIN/bIBATS Halbaps:

T M“

- €C/M BbI OKa3ANWICE B BOAE HA CUNLHOM TeueHUH, He.
TeueHmIo. B 3TOM C/lyuae HYMHO NbITh M0 TEUEHMUIO, HO!
npuGMKaTLCA K Gepery;
- ecn Bbi Nonanw 6 BOA0BOPOT, HaBepuTe NoBonbLe B
nocrapaliTect pesKo csepHyTb B CTOPOHY o

- ecnu y Bac C8eN0 CyA0pOroii MbiLlsl, NOMHTECH e

noCTapaliTecs NPM 3TOM PacTepeTh CBe/eHHbIE MbILLbI nossarb Ha
nomou

- HeNb3A MOABATS KPHKN NOMHOM TPeBOTH. .]

- HeNIb3A NOANNBIBATS K NPOXOAALLMM CyAaM, lannuuarh‘?yﬁk

01 EOVHBIN TENE®OH BbI3OBA MOXXAPHbIX U CNACATENEN 101
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Ynpasnexue no BAO [nagHoro ynpasnenua MYC Poccuum no r. Mockse NPEAYNPEXAAET:
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npaeuvna noxapHou 6ezonacHoctu!
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HE NOMXXUIrAUTE TPABy "

HE BPOCAWUTE “%
HE3ATYI.IJEHHbIVI OKYPKVI Q‘

HE PA3XUrAUTEIKOGTPbLI @

HE OCTABINAXATE U HE
CXXVUCAUTE BbITOBOM ‘u
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YnpaeneHue no BAO MmasHoro ynpasnenus MYC Poccum no r. Mockse MPEAYMNPEXAET:

Bam Toraa ogHW AULLIbIMYKW,
MpeBpaTuTca *K1U3HbIBIKOLIMap!

- npPu ﬁOMAPE 101

i3BOHVITb 112 l
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B CNYYAE BO3HWUKHOBEHMUSA

@ NPUYMHBI NOXAPOB W OENCTBUSA
A YPE3BbIYAWHbIX CUTYALUA
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Ynpasnenue no BAO MasHoro ynpasnedua MYC Poccuu no r. Mockse HANOMMUHAE

COB/IIO/IAVTE MPABM/IA [IOPOXKHOTO IBUIKEHMS, KACAIOLLWMECS MPOE3ZA U
CNEAOBAHWS MOMAPHO-CMACATE/IbHOM TEXHUKM

Boautenu o6asaHbl yeTynuTb AOpOTY ANA
obecneyeHna 6ecnpenATCTBEHHOTO
npoespaa TC umerowsero cnewy-curHanbi.
3anpeuyaerca BbINO/MHATL 06roH
YKa3aHHOro TPAHCMOPTHOrO CpeACTBa.
Bbi61pas mecto ANA CTOAHKU UAKN
NapKoBKM, He 3abbiBaiiTe OCTaBAATD
cBo60oAHbIMM MecTa nogbesaa
cneunanbHoi TEXHUKK.

YCTYNUTE AOPOTY CMELTPAHCMOPTY - AAWTE LLAHC CMACTU }WU3Hb!
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‘Ynpasnenue no BAO MasHoro ynpasnesua MYC Poccum no r. Mockse HAMOMMUHAET:

COBIIOAAWNTE NPABWU/IA MOXAPHOW BE3OMACHOCTM!

BO U3BEXAHMUE NOXAPA :

< Yxops u3 aoma, ybeautech, 4To BCe 3NEKTPOHarpesaTenbHble NPUBOPbI BbIKIOYEHBI;
<+ He npumeHsiiTe camogenbHbie 3NeKTpoHarpesarenbHbie Nnpubopsi;

< He nonbayiitech NOBPEXAEHHBIMU PO3ETKAMM;

<+ XpaHuUTe CNUYKU 1 3aXKuUraTeNibHble NpU6opbl B MEcTax, HeAOCTYNHBIX ANA AeTel;
< He octasnsiite gereii 6e3 npucmotpa;

* He XpaHuUTe JAOMa NlerKoBOCT/NAaMEHAIOUMECA JKWUAKOCTM M B3pbiBoonacHbie
npeametsl; e

He 3arpomoxpaaiite 6anKOHbI U NOAKUM;

He KypuTe B noctenu;

He nonb3yiiTecb OMa OTKPbITbIM OFHEM;

WUmeiiTe soma nepenyHble CPEACTBA NOXKAPOTYLIEHUA.

=

Ecnu BosropaHue Bce e Nnpousowno, B nep'sﬁ ouepesp BbI30B WMV
no TenedoHy 01 unu 101, yeTKo coobLUMB agpec 1 4TO FOpUT.

MNomHuTe, cobntopeHne Npasun NoXKapHoOH 6e30NacHOCTU COXPaHUT Bally 3KMU3Hb U 3KU3Hb Bawmx 61u3kmux!
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- KynarbcA B MECTAX, I/1é BhICTABNEHbI.
3anfewatiIne 3HakN 6E30NaCHOCTH
- 3aNNbIBaTh 32 BYHKH, 0603HAUAIOLINE

TDanNbl GE30NACHON 30HbI;
~NOANABIBATH K MOTONHBIM CYAiaM, BECEMbHBIM NOAHAM
W ADYTVM NNaBCPeACTBaM
-O0CTABNATL 663 NPVCMOTNA AieTeN

~WMaTh B CMIONTHBHbIE MBI B HE OTBEIEHHBIX

/ANA STVXLENEN MECTAX, ATaKHE AONYCKATh AENCTBA Ha BOAE,
CBA3AHHBIE CNOADNACHIBARVEM, HbINAHWEM

M 3aXBATOM RYNAIOIMKCA
~NWBOAWTD C CODOM AOMALIHNK SHUBOTHBIX

~KYNaTBCA BCOCTOANAW aNKOrONBHOT0 OMbAHEHNA





